ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре напоминает о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе:

1.	При эксплуатации печного отопления запрещается:

•	оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

•	располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

•	применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости,

•	топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

•	использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

•	перекаливать печи;

•	эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах;

•	размещать мебель и другое оборудование на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных
отверстий - менее 1,25 метра.

2.	При эксплуатации приборов отопления помните, что:

•	при установке временных металлических и других печей заводского изготовления необходимо обеспечить выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления;

•	при эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но :не менее чем 2 метра  от металлической печи.

•	необходимо проводить побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы;

•	перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона следует обеспечить проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;

•  золу и шлак, выгребаемые из топок, необходим заливать водой и удалять в специально
отведенное для них место.

Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к перечню работ и услуг, для выполнения которых требуется лицензия.

3.	При эксплуатации электросетей н электрооборудования запрещается:

•	эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляций;

•	пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

•	обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

•	пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

•	применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

•	оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

•	при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, использовать   временную   электропроводку,   включая   удлинители,   сетевые   фильтры,   не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

•	превышать суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной розетке. Информацию о допустимой нагрузки на электросети в Ваших помещениях уточните у представителей обслуживающей организации. Ознакомьтесь со сведениями о мощности используемых электроприборов в документации завода-изготовителя (паспорте на прибор).

4.	При использовании пиротехнических изделий:

•	покупая пиротехническую продукцию, обязательно обратите внимание на наличие сертификата качества. Вся информация о производителе и товаре должна быть на русском языке;

•	на изделия повышенной опасности должны присутствовать предупреждающие надписи, ограничивающие возраст пользователей;

•	рекомендуется покупать пиротехническую продукцию в специализированных магазинах или отделах. Ни в коем случае не покупайте пиротехнику, которая вызывает подозрения, возможно, она сделана с нарушениями требований к пиротехническим изделиям;

•	не зажигайте салюты, ракеты и петарды на крышах домов, балконах и лоджиях, вблизи деревьев и линий электропередач, а так же во время сильных ветров;

•	в точности соблюдайте инструкцию по эксплуатации пиротехнического изделия.

5.	При установке новогодней ёлки:

•	новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;

•	запрещается украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

•	применяйте электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия;

•	при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) необходимо их немедленно обесточить.

6. На территории дачных участков запрещается:

•	оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

•	устраивать свалки горючих отходов;

•	запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня на расстоянии менее

100 метров от лесных массивов.

7. Не допускайте неосторожного обращения с огнём:

•	Ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения! Отравление продуктами горения  происходит практически незаметно, достаточно загорания, вызванного непотушенным окурком. От вдохов угарного газа человек теряет сознание, спастись в такой ситуации становится практически невозможным.

•	Ограничьте доступ своих детей к пожароопасным предметам - спичкам, зажигалкам, горючим жидкостям и пр. Никогда не оставляйте малолетних детей одних без присмотра, даже на непродолжительный промежуток времени.

•	Перед выходом из дома проверьте, выключены ли все газовые приборы. Не оставляйте открытый огонь без присмотра!

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

1.	Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов;

-	со стационарного телефона: «101», «01».

-	с мобильного телефона: «112».

При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою
фамилию.

2.	Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Органы федерального государственного пожарного надзора настоятельно рекомендует Вам оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными Увещателями, а также первичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные модули тушения пожаров), которые также могут оказать неоценимую

помощь при ликвидации загораний на ранней стадии.